## Foglio1
Fornitura di un sistema real-time PCR ad alta produttività per la Sede Territoriale di Pavia dell’Istituto
Operatore Economico
Modello Sistema real-time PCR Offerto
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Spettrometro
Dispositivo nuovo, non ricondizionato, non usato [Sì, No]:
Strumento da banco [Sì, No]:
Strumento a termoblocco su tecnologia peltier [Sì, No]:
Velocità massima di riscaldamento/raffreddamento della rampa impostabile [°C/sec]:
Funzionamento mediante piastre dedicate per l’analisi di più di 2000 reazioni in una singola run [Sì, No]:
Presenza di filtri di eccitazione ed emissioni per sonde FAM/VIC/Cy5. In particolare lo strumento dovrà essere compatibile con sonde ad idrolisi marcate con 6-carboxyfluorescein (FAM) - and black hole quencher (BHQ1) [Sì, No]:
Range di temperatura blocco [°C]:
Accuratezza temperatura ad almeno 50°C [°C]:
Uniformità temperatura ad almeno 50°C [°C]:
Risoluzione camera di detection [Mpx]:
Tempo di esecuzione di un ciclo amplificazione e lettura [ore]:
Memorizzazione di protocolli PCR definiti dall’utente [Sì, No]:
Strumento aperto compatibile con sonde e primers fornite dalle seguenti ditte: Metabion, Eurofins, Sigma, IDT Integreted DNA technologies [Sì, No]:
Necessità di collegamento a impianto di distribuzione dell’aria compressa [Sì, No]:
Unica strumentazione per caricamento campioni/assay ed esecuzione delle run [Sì, No]:
Dimensioni della strumentazione (si fa presente che in caso sia necessario fornire strumentazione dedicata per il caricamento di campioni ed assay dovranno essere fornite anche le dimensioni di questo ultimo) [L x P x H cm]:
Possibilità di utilizzo della strumentazione per la preparazione di librerie NGS [Sì, No]:
Alimentazione 220-230 V, 50 Hz [Sì, No]:
Presa Schuko [Sì, No]:
Conformità a Normativa CEI 61010-1 e CEI EN 61326-1 [Sì, No]:
Marcatura CE [Sì, No]:
Piastre
Definire le modalità di caricamento dei campioni, assay e reagenti necessari [manuale, mediante strumentazione automatica (anche se non fornita), entrambe le modalità]:
Possibilità anche di utilizzo dei seguenti kit per preparazione del campione [Sì, No]: - TaqMan PreAmp Master Mix (ove per la preparazione del campione sia necesseria una pre-amplificazione); - TaqMan Gene expression master mix.
Lo strumento dovrà funzionare senza kit reagenti (ad esempio preparazione campione, caricamento assay e preparazione piastra) che necessitano conservazione a temperatura inferiori di -40°C [Sì, No]:
Volume di reazione [nl]:
Disponibilità di piastre per attività di genotipizzazione ed espressione genetica [Sì, No]:
Formato piastre nella prima fornitura:
Software
Licenza perpetua del software [Sì, No]:
Il software deve garantire le seguenti funzionalità [Sì, No]: - Creazione della piastra con annotazione dei campioni e assay caricati; - Definizione e personalizzazione dei protocolli di Real Time PCR (e.g. temperatura, durata sezioni isotermiche, lunghezza d’onda) con settaggio di valori di CT per singolo assay; - Analisi dei risultati; - Memorizzazione run effettuate con risultati dell’analisi visionabili. - Esportazione dei risultati nei formati più comuni (e.g. pdf, csv o equivalente);
Conformità al Capitolato d'oneri dei sistemi informativi [Sì, No]: