## Foglio1
Fornitura di n.1 spettrometro Maldi-TOF da destinare al Dipartimento di Area Territoriale Lombardia della Sede di Lodi dell’Istituto
Operatore Economico
Modello Spettrometro Maldi-TOF Offerto
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Criterio | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Possibilità di utilizzo sia di piastre monouso sia di piastre pluriuso (per piastre pluriuso si intende piastre riutilizzabili per almeno 100 volte) [Sì, No]:
Liberia che consenta l’identificazione automatica di organismi di biosecurity level 3 (BSL-3), tra cui devono essere compresi tutte le seguenti speciei: - Bacillus anthracis; - Brucella melitensis; - Francisella tularensis; [Sì, No]:
Numero di microorganismi contenuti nella libreria:
Sistema validato da Organizzazione internazionale di certificazione secondo iso 16140-6:2019 per la conferma di: a) Cronobacter spp. b) Salmonella spp. c) Campylobacter. d) Listeria spp. e) Listeria monocytogenes [Sì, No]:
Sistemi di di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI del genere Mycobacterium, con libreria comprendente almeno 120 specie, tra le quali tutte le seguenti: - M. avium - M. bovis - M. marinum - M. microti - M. caprae Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l’identificazione (procedura o manuale d’uso) [Sì, No - nella colonna C indicare nome del file contenente la documentazione richiesta]:
Metodo combinato per la rilevazione real-time senza intervento dell’operatore con tecnologia MALDI per differenziazione specie Listeria spp., Mycobacterium chimarae/intracellulare [Sì, No]:
Metodo combinato per la rilevazione real-time senza intervento dell’operatore con tecnologia Maldi per la identificazione di specifici marker di resistenza (es.E.coli produttori di carbapenemasi o di stafilococchi resistenti alla meticillina) [Sì, No]:
Sistemi di identificazione dedicati per differenziazione con tecnologia MALDI dei funghi filamentosi (con libreria comprendente almeno 120 specie). Dovrà essere fornita opportuna documentazione riportante le modalità tecniche per l’identificazione (procedura o manuale d’uso) [Sì, No - nella colonna C indicare nome del file contenente la documentazione richiesta]:
Localizzazione del centro di assistenza tecnica più vicino:
Caratteristiche del sistema di calibrazione, Quality Control, autotuning. Dettagliare procedura di preparazione su piastre e protocolli di verifica [Nella colonna C indicare nome del file contenente la documentazione richiesta]:
Disponibilità di strumentazione dedicate per la standardizzazione delle condizioni ambientali del processo di cristallizzazione della matrice [Sì, No]:
Tempo di identificazione del singolo campione dopo l’inserimento della piastre [in min]:
Aggiornamento gratuito delle librerie con cadenza almeno annuale [Sì, No]: