## Foglio1
Fornitura di n.1 spettrometro Maldi-TOF da destinare al Dipartimento di Area Territoriale Lombardia della Sede di Lodi dell’Istituto
Operatore Economico
Modello Spettrometro Maldi-TOF Offerto
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Spettrometro
Dispositivo nuovo, non ricondizionato, non usato [Sì, No]:
Strumento da banco [Sì, No]:
Identificazione microbiologica a livello di genere e specie [Sì, No]:
Range di identificazione [in Kda]:
Identificazione di batteri Gram positivi, negativi, lieviti e funghi [Sì, No]:
Frequenza Laser [HZ]:
Durata garantita del laser [numero di impulsi]:
Tempo di analisi di una piastra completa [in min]:
Funzionamento mediante ionizzazione positiva e negativa [Sì,No]:
Assenza di consumabili che richiedono lo stock a temperatura inferiori ai -60°C [Sì, No]:
Piastre per il caricamento dei campioni prive di data di scadenza [Sì, No]:
Capacità piastre [numero campioni]:
Videocamera interna per la visualizzazione del target [Sì, No]:
Piastra riutilizzabile [Sì, No]:
Numero volte riutilizzo piastra per campioni assicurata dal fabbricante:
Possibilità di manutenzione da remoto [Sì, No]:
Numero specie in libreria:
Condizioni di funzionamento della strumentazione [°C]:
Necessità di requisiti impiantistici ulteriori al collegamento elettrico [Sì, No]:
Pompa per vuoto senza olio [Sì, No]:
Alimentazione 220 V 50-60 Hz [Sì, No]:
Marcatura CE [Sì, No]:
Rispondente alla norma tecnica CEI 61010-1 [Sì, No]:
Software
Creazione di librerie personalizzate [Sì, No]:
Possibilità di creazione di spettri/profili di identificazioni personalizzati [Sì, No]:
Possibilità di visualizzazione per ogni campione analizzato il valore di rispondenza rispetto ad ogni spetto presente in libreria [Sì, No]:
Libreria in continuo aggiornamento (per la verifica di questo requisito si chiede di produrre documentazione riportante gli ultimi aggiornamenti effettuati nel precedente biennio 2020-2023 con i relativi dettagli riportanti le specie introdotte) [Sì, No - indicare nella colonna C il documento riportante gli aggiornamenti]:
Tipologia PC [Integrato allo strumento, Indipendente dallo strumento]: