## Foglio1
Fornitura di un sistema real-time PCR ad alta produttività per la Sede Territoriale di Pavia dell’Istituto
Operatore Economico
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Requisiti minimi
Strumentazione nuova, non ricondizionata e non usata [Sì, No]:
Sistema aperto privo di materiale consumabile dedicato fornibile esclusivamente dall’operatore economico [Sì, No]:
Volume di lavoro [15 lt]:
Materiale Struttura Interna:
Materiale Struttura Esterna:
Struttura a doppia parete [Sì, No]:
Valore rugosità superfice interna Ra [µ]:
Pressione di lavoro regolabile [bar]:
Strumentazione e valvole di sicurezza conforme alla normativa PED [Sì,No]:
Ingresso con filtro 0,2 µ m per O2, CO2, N2, Aria compressa [Sì,No]:
Valvola di fondo per svuoto [Sì, No]:
Diffusore per l’introduzione dei gas all’interno della coltura [Sì, No]:
Descrivere sistema di agitazione:
Indicare range di velocità regolabile dell'agitazione [rpm]:
Finestra di ispezione per il monitoraggio del prodotto in materiale ad elevata resistenza meccanica e chimica [Sì, No]:
Numero pompe peristaltiche a velocità variabile del sistema di controllo:
Descrivere sistema di riscaldamento e raffreddamento e range di regolazione:
Descrivere sistema di misura del Ph:
Descrivere sistema di misura del DO:
Descrivere sistema di misura del Redox:
Descirvere sistema di misura del livello:
Descrivere sistema di misura della CO2:
Descrivere sistema di controllo della formazione di schiuma:
Descrivere sistema di misura della turbidità (o biomassa):
Schermo touch (o tecnologia equivalente) per il monitoraggio e impostazione dei cicli di produzione [Sì, No]:
Allarmi visivi e sonori programmabili e associabili ai singoli parametri dei cicli di produzione [Sì, No]:
Possibilità di programmare data e orario di inizio dei cicli di produzione [Sì, No]:
Possibilità di terminare il ciclo di produzione al raggiungimento di determinati target misurabili con le sonde predisposte e modificabile da parte dell’utilizzatore [Sì, No]:
Compatibile con disinfezione mediante strumentazione presente in reparto (visionabile durante il sopralluogo) mediante miscela acqua e soda [Sì, No]:
Sterilizzazione del serbatoio mediante resistenze elettriche a 121°C per 20 min [Sì, No]:
Specificare sistema progettato per garantire sterelità del punto prelievo campione e inoculo:
Dimensioni [A X L X P cm]:
Peso a metro quadro [Kg/m2]:
Sistema su ruote[Sì, No]:
Servizi di IQ, OQ [Sì, No]:
Requisiti preferenziali
Possibilità di interfacciamento alla rete dell'Istitituto [Sì, Sì mediante computer ponte, No]:
Processo di validazione dell’apparecchiature conforme alle norme GMP [Sì, No]:
Software compatibile con norme GMP e CFR 21 parte 11 per il tracciamento, memorizzazione e monitoraggio dei cicli produttivi [Sì, No]:
Design del bioreattore conforme alle norme GMP [Sì, No]:
Servizio di predisposizione impiantistica delle utenze necessarie [Sì, Sì limitatamente all'area di installazione,No]:
Tempi di consegna [mesi]:
Tempi di intervento [giorni lavorativi]: