## Foglio1
Fornitura di n.1 Stazione di preparazione automatica di librerie NGS da destinare al Dipartimento di Sicurezza Alimentare della Sede di Brescia dell’Istituto
Operatore Economico
Modello Strumentazione Offerta
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportate. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Stazione di preparazione Librerie NGS
Dispositivo nuovo non ricondizionato [Sì, No]:
Capacità per almeno 48 campioni per corsa [Sì, No]:
Specifico per la preparazione di libreria NGS [Sì, No]:
Presenza delle postazioni informatizzate e software per il corretto funzionamento della strumentazione [Sì, No]:
Presenza di tavoli di supporto per il posizionamento dell’attrezzatura, ove i tavoli visionati durante il sopralluogo vengano valutati non adeguati per dimensione, caratteristiche o portata. I tavoli dovranno essere pulibili e resistenti ai reagenti necessari per l’esecuzione dei protocolli [Sì, No]:
Capacità di gestire in maniera autonoma volumi di campioni differenti [Sì, No]:
Tracciamento della Piastra mediante Barcode o soluzione equivalente della piastra. Il sistema dovrà garantire il tracciamento del singolo campione inserito su piastra nelle diverse fasi di processamento [Sì, No]:
Dotato di bracci di dispensazione ad almeno 8 canali indipendenti sull’asse Z (verticale) e/o testate da 96 canali con puntali monouso dotati di filtro o soluzione tecnologica equivalente [Sì, No]:
Postazioni per la gestione e scarico dei puntali [Sì, No]:
Termociclatore con le seguenti caratteristiche: ▪ Coperchio riscaldato; ▪ Uniformità di temperatura di almeno ±0,5 °C a 55°C; ▪ Accuratezza temperatura di almeno ±0,5 °C a 55°C; ▪ Rampa di temperatura impostabile (sia in raffreddamento sia in riscaldamento) di almeno 2 °C/sec ▪ Impostabile almeno nel range da +4°C a +99°C; [Sì, No]:
Postazione di incubazione con le seguenti caratteristiche: ▪ Almeno Range di temperatura impostabile da +4°C a 60°C; ▪ Almeno doppio sensore di temperatura; [Sì, No]:
Shaker per piastre con le seguenti caratteristiche: ▪ Frequenza di agitazione di almeno 300 rpm; ▪ Ampiezza agitazione almeno 2mm; [Sì, No]:
Fluorimetro per piastre o soluzione equivalente per la quantificazione/controllo qualità delle librerie NGS mediante kit fornibili dall’operatore economico [Sì, No]:
Postazione con magnete per piastre da 96 [Sì, No]:
Allarmi visivi e sonori tacitabili e personalizzabili in caso di interruzione del processo, campione non processabile, carenza reagenti, problemi di dispensazione [Sì, No]:
Aderente al documento “Capitolato d’oneri e specifiche tecniche relative all’acquisizione di apparecchiature, servizi e/o sistemi da integrare con i sistemi informativi dell’IZSLER” [Sì, No]:
Conformità a norma tecnica CEI 61010-1 e CEI 61326-1 [Sì, No]:
Protocolli
Protocolli modificabili [Sì, No]:
Protocolli comprensivi delle seguenti fasi di automazione: o Normalizzazione degli estratti; o Frammentazione/Tagmentazione del DNA; o Lavaggio/Pulizia dei campioni/libreria; o Indicizzazione e amplificazione del DNA; o Quantificazione/Controllo qualità e normalizzazione della libreria ottenuta; [Sì, No]:
Criteri | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Alimentazione del Fluorimetro o strumento equivalente mediante batteria [se Sì indicare gli anni di garanzia sulla batteria]:
Tecnologia di dispensazione dei campioni/reagenti mediante i canali di pipettaggio [Acqua, Aria]:
Numero Bracci in grado di lavorare in parallelo per la gestione dei protocolli:
Numero Anni di Garanzia:
Rilascio di certificati di taratura delle testate conformi alla normativa ISO vigente (UNI EN ISO 8655) [Sì, No]:
Sistemi per la rilevazione di livello del liquido e capacità di seguirne le variazioni durante l’aspirazione [Sì, No]:
Sistema aggiuntivo in grado di gestire in maniera automatica la preparazione di librerie per almeno n. 8 Campioni [Sì, No]: Fornire in offerta tecnica la documentazione tecnica associata per verificare le carattersitiche della strumentazione.
Durata Protocollo N.1 secondo Tabella 2 della scheda tecnica per 48 campioni:
Durata Protocollo N.3 secondo Tabella 2 della scheda tecnica per 48 campioni: