## Foglio1
IZSLER - Fornitura di n.1 (+1 opzionale) Spettrometro di massa accoppiato a Gascromatografo
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Autocampionatore
disposto di almeno 95 posizioni per vials da 2 ml, e 3 posizioni per i solventi di lavaggio [Sì, No]:
possibilità di acquisire campioni prioritari a sequenza avviata, e di iniettare più volte dallo stesso vial [Sì, No]:
in grado di variare la velocità d’iniezione dell’estratto in funzione della viscosità del campione da iniettare (specificare la velocità massima impostabile) [Sì, No]:
possibilità di iniettare in modalità sandwich [Sì, No]:
gestito completamente dal software di gestione che controlla il GC-MS/MS [Sì, No]:
Gascromatografo
Tastiera/display per l'utilizzo locale del gascromatografo [Sì, No]:
Controllo elettronico di tutte le funzioni dello strumento, compresi iniettori, gas di trasporto, programmate termiche del forno [Sì, No]:
Forno di termostatazione colonne programmabile da pochi gradi sopra la temperatura ambiente fino a 450°C, con risoluzione dell'impostazione della temperatura 0,1°C [Sì, No]:
Velocità di riscaldamento massima [°C/min]:
Possibilità di impostare almeno 20 gradienti/21 isoterme del forno cromatografico [Sì, No]:
Raffreddamento del forno da 450°C a 50°C in non più di 5 minuti nella configurazione standard, senza l'utilizzo di opzione criogenica [Sì, No]:
Completa compatibilità con tutte le colonne capillari reperibili sul mercato [Sì, No]:
2 Iniettori Split/Splitless installati con temperatura di lavoro massima di almeno 400°C [Sì, No]:
Possibilità di installare e utilizzare due linee analitiche collegando due colonne in massa contemporaneamente [Sì, No]:
Possibilità di utilizzare come carrier gas sia idrogeno, sia elio senza necessità di modifiche strumentali e in piena sicurezza degli operatori [Sì, No]:
Possibilità di installare simultaneamente altri rivelatori oltre allo spettrometro di massa [Sì, No]:
Spettrometro di Massa
Sorgente a ionizzazione elettronica (EI) in dotazione, con possibilità di implementare a ionizzazione chimica, sia Positiva sia Negativa (sorgenti dedicate) [Sì, No]:
Sorgente e quadrupoli in linea (sullo stesso asse) [Sì, No]:
Presenza di due filamenti, con cambio automatico via software in caso di rottura [Sì, No]:
Sistema di Alto Vuoto con pompa turbomolecolare di capacità > 200 L/sec [Sì, No]:
Flusso operativo del gas di trasporto in sorgente [ml/min]:
Range di massa [m/z]:
Risoluzione di massa [Dalton]:
Velocità di scansione [a.m.u/sec]:
Range energia di ionizzazione settabile [eV]:
Modalità di acquisizione in MS Scan, MS SIM, MRM, MRM dinamico ossia svincolato dai segmenti temporali, MRM/Scan [Sì, No]:
Valore di sensibilità in modalità EI, ottenuta mediante 8 iniezioni consecutive di 1 μl di Octafluoronaftalene a 2 fg/μl (monitorando lo ione m/z 272 -> 222 (utilizzando una colonna 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm)) [IDL]:
Software
semplice ed intuitiva per permettere l’ottimizzazione di tutti i parametri di acquisizione e lo sviluppo delle impostazioni necessarie a creare metodi di acquisizione e con possibilità di una procedura guidata e interattiva [Sì, No]:
presente un’applicazione per il “tuning” in automatico di tutti i parametri strumentali [Sì, No]:
possibilità di variare la risoluzione all’interno del metodo analitico [Sì, No]:
possibilità di riprocessare campioni e standard e di acquisire simultaneamente lo spettro completo operando con più standard interni e di applicare il metodo delle aggiunte [Sì, No]:
possibilità di vedere il tracciato cromatografico durante la fase di acquisizione dei campioni presenti in sequenza [Sì, No]:
possibilità di quantificare campioni oggetto di interesse mediante acquisizione dei segnali, calibrazione e quantificazione degli stessi [Sì, No]:
possibilità, nell’ambito della stessa sequenza analitica, (senza necessità di ripetizione dell’iniezione) poter quantificare un analita sia mediante la tecnica dello standard interno, sia mediante la calibrazione esterna [Sì, No]:
possibilità di estrapolare dal software di quantificazione la concentrazione presente nei diversi campioni con possibilità, in fase di stesura di sequenza o di elaborazione di quantificazione, di poter variare i parametri di estrazione quali peso dei campioni, volume finale di ripresa, eventuali fattori di diluizione/concentrazione [Sì, No]:
possibilità di esportare tutti i parametri precedentemente descritt dal software (in formato excel/csv) e stampabili in formati coerenti [Sì, No]:
Dotato di software adeguato ad effettuare analisi semiquantitative, quantitative, di diluizione isotopica [Sì, No]:
Equipaggiato con librerie NIST ultima versione [Sì, No]:
PC
Fornitura di due PC di ultima generazione e relativi monitor, 2 tastiere italiane, 2 mouse [elencare specifiche dei computer]
Criteri di valutazione | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note | N.
Possibilità di lavorare in modalità Fast senza apportare nessuna modifica strumentale [Sì, No]: |  |  |  | 1
Possibilità di acquisire rivelatori fast aggiuntivi tutti con frequenze di campionamento > 200 Hz e singolarmente settabili (non da prevedere in fornitura) [Sì, No]: |  |  |  | 2
Range di pressione dei controllori del gas [kPa]: |  |  |  | 3
Precisione nell’impostazione della pressione del gas carrier [psi]: |  |  |  | 4
Iniettore Split/Splitless costruito in materiale completamente inerte (non ricoperto) [Sì, No]: |  |  |  | 5
Numero di rampe di temperatura impostabili: |  |  |  | 6
Tempo di raffreddamento del forno da 450°C a 50°C senza l'utilizzo di fluidi criogenici ausiliari [min]: |  |  |  | 7
Sorgente EI a doppio filamento costruita in materiale completamente inerte (non ricoperta) [Sì, No]: |  |  |  | 8
Energia di ionizzazione settabile [eV]: |  |  |  | 9
Velocità di scansione [amu/sec] |  |  |  | 10
Frequenza di acquisizione per la modalità Scan in un range fino a 300 amu [Hz]: |  |  |  | 11
Sistema di alto vuoto con pompa turbomolecolare di capacità [l/sec]: |  |  |  | 12
Possibilità di installare un unico dispositivo a basso volume morto che permette: · di operare con due colonne in sorgente ionica a seconda delle necessità; · garantire di effettuare la pulizia retro-flussata dell’intera colonna analitica (backflush); · il cambio della colonna senza necessità di ventilare il rivelatore di massa. [descrivere soluzione proposta]: |  |  |  | 13
Presenza di un sensore di perdita per l’idrogeno integrato nel forno e gestito integralmente dal software di acquisizione. Il dispositivo dev’essere in grado di rilevare, segnalare e bloccare l’erogazione del gas in caso di perdite. Descrivere nei dettagli la soluzione proposta [Sì, No]: |  |  |  | 14
Temperatura massima di termostatazione dei quadrupoli (per riscaldamento attivo) [°C]: |  |  |  | 15
Utilizzo di miscela di gas azoto/elio con controllo elettronico indipendente per la collisione e quenching gas [Sì, No]: |  |  |  | 16